СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

21 мая 2008 года								                             № 37/3

Об утверждении технического задания на разработку «Инвестиционной программы по реконструкции и развитию электрических сетей    г. Гусь-Хрустальный «Горэлектросеть» на 2009-2011 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 08.08.2003г. № 475 «Правила пользования  системами коммунального водоснабжения и канализации», приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный  р е ш и л:

1. Утвердить техническое задание на разработку «Инвестиционной программы по реконструкции и развитию электрических сетей  г. Гусь-Хрустальный «Горэлектросеть» на 2009-2011 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета

народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  В.В. Шалаев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный

от 21.05.2008г.  № 37/3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по реконструкции и развитию электрических сетей г. Гусь-Хрустальный «Горэлектросеть» на 2009 - 2011 годы»

| 1 | Основание разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы г. Гусь-Хрустальный «Горэлектросеть» по реконструкции и развитию электрических сетей на 2009 - 2011 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Приказ от 10 октября 2007 г.№100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик разработки инвестиционной программы | Управление городским хозяйством Администрация муниципального образования г.Гусь-Хрустальный |
| 3 | Разработчик инвестиционной программы | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» |
| 4 | Администратор программы | Управление городским хозяйством Администрация муниципального образования г.Гусь-Хрустальный Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 | Цель инвестиционной программы | Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы электроснабжения населения, развитие системы электроснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение пропускной способности электрических сетей, снижение технологических потерь в электрических сетях, снижение издержек при эксплуатации электрических сетей. |
| 6 | Задачи инвестиционной программы | - снижение износа электрических сетей и сооружений; - повышение надежности и качества электроснабжения; - обеспечение сбалансированности коммерческих интере- сов субъектов электроснабжения и потребителей; -снижение издержек системы электроснабжения; - повышение эффективности и оптимального развития системы электроснабжения -обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы Целевые индикаторы 2007 2009 г. 2010 г. 2011 г. степень износа электрических сетей 80 76 % 75% 70 % величина потерь энергоресурсов 18,33 18,33 18,2 18,07 количество технологических отказов на КЛ 6-10 кВ 20 19 18 17 количество технологических отказов на ВЛ 0,4 кВ 100 98 91 77 количество технологических отказов ТП 10-6/0,4 кВ 16 12 11 количество сетей требующих замены, км 545,6 451,93 447,43 415,63 Присоединяемая мощность, МВт 0,5 0,3 |  |
| 8 | Срок разработки инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается на период 2009-2011 годы. |
| 9 | Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Выполнить анализ существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования г.Гусь-Хрустального. 2. Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 15 календарных дней со дня утверждения технического здания. 3. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации электрических сетей направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 4. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации электрических сетей направленные на подключение строящихся (реконструируемых)объектов. 5. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы. 6. План финансирования инвестиционной программы предусмотреть с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. 7. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении надбавок к тарифам на электрическую энергию. 8. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении тарифов на подключение. 9. Не позднее 20 календарных дней со дня утверждения технического задания направить инвестиционную программу в орган регулирования для определения доступности для потребителей товаров и услуг. |
| 10 | Условия по разработке инвестиционной программы | - Мероприятия программы должны иметь адресную и временную характеристику. - Мероприятия программы располагаются по годам. - Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующим СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. - Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы. - Реконструкцию и строительство электросетей предусмотреть с применением новейших технологий. 6. Срок реализации программы- три года. |