СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

24 июня 2009 года							                        № 28/5

О проведении отопительного сезона

2008-2009 годов и о подготовке

к отопительному сезону 2009-2010 г.

в муниципальном образовании

город Гусь-Хрустальный

Заслушав и обсудив выступления председателя комиссии по вопросам отопления и горячего водоснабжения города, депутата городского Совета Ю.И. Лутцева,  исполняющего обязанности главы города Ю.В. Гришкина, главного инженера ОАО «ВОТЭК» Д.А. Богданова, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный констатирует:

Итоги прошедшего отопительного сезона показали, что большинством предприятий, организаций и учреждений города проведена организационная работа по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2008/2009 годов.

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры, энергетики, жилищного фонда из всех источников финансирования в 2008 - 2009 годах направлено более  74,5 млн. руб. Газифицировано   51 домовладение и 79 квартир, затрачено  1260,0 тыс.руб - 1000,0 тыс.руб, привлеченных из средств  областного бюджета, 260 тыс.руб из городского бюджета. Выполнен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на сумму более 26 млн.рублей. Фактически были проложены неизолированные трубы (в частности районы Жилучастка и Эстакады) и не были заизолированы до конца марта текущего года, что привело к потере тепловой энергии. Выполнен капитальный ремонт жилого фонда – 163 дома, за период с июня 2008 года по май 2009 года завершены работы на 145 объектах по ремонту кровель, на 140 объектах по ремонту внутридомовых инженерных сетей на общую сумму 159,6 млн.рублей.

Следует отметить  положительную работу аварийно-ремонтных бригад МУП «Управляющая организация»,  ООО «Жилищная компания», ООО «ЦентрПроммонтаж».

Поставщиком тепловой энергии является организация ОП ОАО «ВОТЭК». В течение отопительного периода были отмечены нарушения в обеспечении жилищного фонда, объектов социальной сферы, учреждений образования в предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества по отоплению и горячему водоснабжению города.

В связи с чрезвычайной обстановкой в теплоснабжении города, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный на внеочередном заседании создал комиссию по вопросам отопления и горячего водоснабжения с целью проанализировать и сделать выводы по сложившейся  ситуации. Были направлены запросы в Федеральную антимонопольную службу РФ, Федеральную службу по тарифам России, Губернатору и  прокурору Владимирской области о снижении параметров качества ГВС у законопослушных потребителей и в учреждениях социальной сферы,  проведения экспертизы утвержденных тарифов ОАО «ВОТЭК», законности введения ограничения на поставку тепла и горячего водоснабжения во время отопительного сезона на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Депутаты Совета приняли активное участие в разрешении данного вопроса в судебных заседаниях городского суда г.Гусь-Хрустальный, арбитражного суда Владимирской области, заседаниях Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

В результате городским судом г.Гусь-Хрустальный, арбитражным судом Владимирской области, Федеральной антимонопольной службой по Владимирской области ОАО «ВОТЭК» указано на неправомерность ограничения поставки тепловой энергии.

За период прохождения отопительного сезона 2008-2009 гг. были отмечены отключение ГВС и ограничение теплоносителя:

1) в декабре 2008 года в районе Эстакада;

2) в январе 2009 года в районе ул.Менделеева,

что вызвало социальную напряженность среди населения этих районов.

С приходом теплоснабжающей организации ОП ОАО «ВОТЭК», данной организации Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области был установлен самый высокий тариф на тепловую энергию по сравнению с городами Муром, Ковров, Александров.

Помимо высокого тарифа, ОП ОАО «ВОТЭК» выставляет населению счета за сверх нормативные потери тепловой энергии, сложившиеся из-за утечек и отсутствии изоляции на теплотрассах, принадлежащих ОП ОАО «ВОТЭК».

За два года своей деятельности ОП ОАО «ВОТЭК» не выполнило взятые на себя обязательства по вложению инвестиций на обновление и модернизацию тепловых сетей.

С мая 2009 года не проводятся регламентные работы по текущему ремонту тепловых сетей и оборудования. Данное бездействие ОП ОАО «ВОТЭК» может привести к срыву отопительного сезона 2009 – 2010 годов.

В целом по городу изоляция тепловых сетей не отвечает установленным требованиям, что также приводит к дополнительным расходам населения по оплате за тепловую энергию.

В настоящее время отключена горячая вода в городе от основных котельных, что является нарушением прав граждан.

На котельной пос.Гусевский г.Гусь-Хрустальный в период с 01.12.08 по 24.12.08 года ОП ОАО «ВОТЭК» проводились аварийно-восстановительные работы по котлам, в результате из-за заниженных параметров теплоносителя в этот период теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы (школа №14, МДОУ №№18,28) на пос.Гусевский было неудовлетворительным.

В течение всего отопительного периода в домах пос.Гусевский: ул.Советская д.16,18,20,28; ул. Пионерская д.14,15,17; ул.Южная д.13а,15- температурный режим в домах не соответствовал нормативным параметрам из-за неудовлетворительного состояния наружных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОП ОАО «ВОТЭК»  (отсутствие изоляции и утечки на внешних сетях).

В целях устранения отмеченных недостатков и обеспечения более качественной подготовки городских объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2008/2009годов, организации их стабильного функционирования,   подготовки объектов, систем жизнеобеспечения, жилого фонда к новому отопительному периоду  2009-2010 годов Совет народных депутатов муниципального образования решил:

1. Признать:

1.1. Проведение отопительного сезона 2008/2009 г.г. неудовлетворительным;

1.2. Работу Управления городским хозяйством по проведению отопительного сезона 2008 – 2009 годов неудовлетворительной;

1.3. Работу ОП ОАО «ВОТЭК» по проведению отопительного сезона 2008 – 2009 годов и в обеспечении населения города горячим водоснабжением неудовлетворительной.

2. Рекомендовать администрации города организовать работу по поиску альтернативных поставщиков тепловой энергии в городе Гусь-Хрустальный.

3. Рекомендовать руководителям   предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства  всех форм собственности:

3.1.Принять меры по обеспечению выполнения  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2009/2010 годов.

3.2. До 01.10.2009 года представить отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2009/2010 годов в Совет народных депутатов для ознакомления.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам отопления и горячего водоснабжения города.

Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный						Н.Н. Балахин